**Příloha č. 2**

**CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Veřejná zakázka

**„Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy**

**–**

**výběr poskytovatele projekčních činností“**

**Zadavatel: Obec Hřibojedy**

se sídlem: Hřibojedy 60, 544 56 Hřibojedy

IČ: 00581011

zastoupen: Mgr. Ing. Milošem Dohnálkem, LL. M., starostou obce

tel.: +420 603 220 949

e-mail: starosta@hribojedy.cz

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení vícestupňové projektové dokumentace pro stavbu **Rozšíření vodovodní infrastruktury v obci Hřibojedy**. Projektová dokumentace bude zpracována v níže uvedených stupních a součástí plnění bude také zajištění inženýrské činnosti a podání úplné žádosti o vydání společného povolení na místně příslušný vodoprávní úřad.

Předmět plnění této veřejné zakázky zahrnuje následující fáze projekční a inženýrské činnosti:

**a) Provedení a zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) dle ustanovení § 1d Vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění, a zároveň inženýrská činnost nezbytná k vydání pravomocného společného povolení včetně podání úplné žádosti o společné povolení na místě a věcně příslušný vodoprávní úřad, a dále také zastoupení zadavatele před dotčenými orgány veřejné správy v rámci souvisejících správních řízení, a to až do vydání pravomocného společného povolení dle.**

**b) Provedení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle ustanovení § 3 Vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění, která bude zároveň splňovat veškeré legislativní požadavky dokumentace pro následné zadávací řízení (tj. zejména ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v aktuálním znění)**

Podkladem pro zpracování vícestupňové projektové dokumentace jsou ***Plánovací a mapové podklady***, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této Zadávací dokumentace, zahrnující Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje, Výkres základního členění území (z ÚP obce Hřibojedy), Hlavní výkres (z ÚP obce Hřibojedy) a Situační plán vodovodu.

1. **Provedení a zpracování Dokumentace pro vydání společného povolení (DUR + DSP) dle ustanovení § 1d Vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění, a zároveň inženýrská činnost nezbytná k vydání pravomocného společného povolení včetně podání úplné žádosti o stavební povolení na místě a věcně příslušný vodoprávní úřad, a dále také zastoupení zadavatele před dotčenými orgány veřejné správy v rámci souvisejících správních řízení, a to až do vydání pravomocného společného povolení.**

**Výkon činnosti dodavatele v rámci vyhotovení a zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUR + DSP“) včetně zajištění inženýrské činnosti nezbytné k vydání pravomocného stavebního povolení a zajištění podání úplné žádosti o společné rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby v rámci společného povolení a zastoupení zadavatele před dotčenými orgány veřejné správy v rámci souvisejících správních řízení, zahrnuje zejména následující úkony:**

* Geodetické zaměření a zajištění mapového podkladu pro projekční činnost.
* Inženýrsko-geologický průzkum.
* Výškopisné a polohopisné zaměření včetně  zjištění  výskytu průběhu inženýrských sítí.
* Ověření vydatnosti vrtu HG-1.
* Ověření kvality vody z vrtu HG-1.
* Hydrogeologický posudek zdroje HG-1, součástí kterého bude revize stavebního vrtu HG-1 a stanovení podmínek odběru.
* Sloučená dokumentace DUR + DSP bude vypracována v rozsahu a dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „**stavební zákon**“), a to zejména v rozsahu a dle požadavků ustanovení § 94j a násl. stavebního zákona.
* DUR + DSP musí být vypracována v rozsahu a dle požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „**vyhláška č. 499/2006 Sb.**“), a to zejména v rozsahu a dle požadavků ustanovení § 1d a Přílohy č. 8 této vyhlášky č. 499/2006 Sb.
* Sloučená dokumentace DUR + DSP bude projednána se všemi dotčenými orgány a organizacemi, s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vlastníky sousedních pozemků a správci a vlastníky dopravní a technické infrastruktury. Dále bude v souvislosti s věžovým vodojemem dokumentace projednána i s Úřadem pro civilní letectví a Ministerstvem obrany ČR.
* Veškeré připomínky dotčených orgánů veřejné správy, třetích osob či zadavatele učiněné v průběhu výkonu činnosti dodavatele (jakožto vybraného účastníka výběrového řízení) je dodavatel povinen zapracovat v rámci plnění činností a zhotovování předmětu této veřejné zakázky, a to do příslušné dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a normami.
* Sloučená dokumentace DUR + DSP bude splňovat veškeré platné právní předpisy a také normy (tj. zejména normy ČSN a EN) týkající se příslušného druhu stavby, který je předmětem zadávaných projekčních činností v rámci této veřejné zakázky (tj. zejména normy požární, hygienické, bezpečnostní apod.).
* Sloučená dokumentace DUR + DSP bude zhotovitelem předána objednateli vždy v 6 grafických (tištěných) vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení (výkresy budou zpracovány ve formátu \*.dwg, a \*.pdf., texty budou ve formátu \*.doc nebo \*.xls a \*.pdf).
* Inženýrská činnost spojená se zajištěním veškerých potřebných vyjádření dotčených orgánů a účastníků příslušného řízení a inženýrská činnost nezbytná k vydání pravomocného společného povolení a zajištění podání úplné žádosti o společné rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby v rámci společného povolení. Inženýrská činnost dále spočívá ve vykonání veškerých nezbytných úkonů, činností a prací potřebných k zajištění povolení k následnému realizovaní stavby, vč. případných dalších rozhodnutí, ohlášení, stanovisek apod.
* Zastoupení zadavatele před dotčenými orgány veřejné správy (zejména příslušný stavební úřad a vodoprávní úřad, Úřad pro civilní letectví, Ministerstvo obrany ČR apod.), a to v rámci veškerých souvisejících správních řízení nezbytných k vydání pravomocného společného povolení na základě zpracované DUR + DSP, a to až do doby vydání pravomocného společného povolení v této věci.
* **Součástí dokumentace pro vydání společného povolení (sloučené dokumentace DUR + DSP) bude zejména:**
* Zapracování stanovisek a oprávněných požadavků všech dotčených orgánů, organizací a vlastníků příslušné dopravní a technické infrastruktury do dokumentace;
* Vizualizace;
* Kompletní doložená dokladová část;
* Celkové náklady stavby (zvlášť pro jednotlivé části projektu).
1. **Provedení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle ustanovení § 3 Vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění, která bude zároveň splňovat veškeré legislativní požadavky dokumentace pro následné zadávací řízení (tj. zejména ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v aktuálním znění)**

**Výkon činnosti dodavatele v rámci provedení a zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která bude zároveň splňovat veškeré legislativní požadavky dokumentace pro následné zadávací řízení, zahrnuje zejména následující úkony:**

* DPS bude vypracována v rozsahu a dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „**stavební zákon**).
* DPS musí být vypracována v rozsahu a dle požadavků vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „**vyhláška č. 499/2006 Sb.**“), a to zejména v rozsahu a dle požadavků ustanovení § 3 a Přílohy č. 13 této vyhlášky č. 499/2006 Sb.
* DPS bude sloužit zadavateli zároveň jako dokumentace pro výběr zhotovitele (tj. DZS) a musí splňovat veškeré požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ“**), a to zejména zpracování v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 a § 92 zákona ZZVZ a dále musí splňovat veškeré požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „**vyhláška č. 169/2016 Sb.**“).
* Technické podmínky stavby budou v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. DPS bude zpracovaná v souladu s platnými zákony, vyhláškami a normami.
* DPS bude splňovat veškeré platné normy (tj. zejména normy ČSN a EN) týkající se příslušného druhu stavby, který je předmětem zadávaných projekčních činností v rámci této veřejné zakázky (tj. zejména normy požární, hygienické, bezpečnostní apod.).
* Veškeré připomínky dotčených orgánů veřejné správy, třetích osob či objednatele učiněné v průběhu výkonu činnosti dodavatele (zhotovitele) DSP je tento dodavatel (zhotovitel) povinen zapracovat v rámci plnění činností a zhotovování DSP, a to do příslušné projektové dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a normami.
* DPS bude dodavatelem (zhotovitelem) této DSP předána zadavateli v 6 grafických (tištěných) vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení (výkresy budou zpracovány ve formátu \*.dwg, a \*.pdf., texty budou ve formátu \*.doc nebo \*.xls a \*.pdf).
* **Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) bude zejména:**
* Plán organizace výstavby (dotčeného stavebního objektu či objektů);
* Položkový výkaz výměr dotčeného stavebního objektu či objektů (detailní položky včetně technické specifikace – bez kumulovaných položek např. typu soubor, komplet atp.), který bude jako slepý rozpočet předán ve struktuře a podrobnostech dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. a dále v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 a § 92 zákona ZZVZ, a to na CD/DVD/Flash disku;
* Položkový rozpočet na úrovni DSP (tzn. oceněný položkový výkaz výměr), který bude jako oceněný rozpočet předán ve struktuře a podrobnostech dle požadavků vyhlášky č. 169/2016 Sb. a dále v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení ve smyslu § 89 a § 92 zákona ZZVZ, a to na CD/DVD/Flash disku.