## Rozpočet
Položkový rozpočet - slepý
Název projektu: | Fotovoltaická elektrárna Ptice
Investor: | HILLE CZ s.r.o. Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6 – Ruzyně
Uchazeč:
Popis položky | Počet | Jednotka | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH
Materiál: |  |  |  | 0
FV panel min 410Wp parametry dle technických podmínek |  | ks |  | 0
FV měnič min 82 kW parametry dle technických podmínek | 1 | ks |  | 0
Optimizéry pro FV panely |  | ks |  | 0
Hliníková konstrukce pro FV panely na šikmou střechu, trapézový plech | 1 | kpl |  | 0
Řídící a monitorovací jednotka pro FV měnič včetně příslušenství, dispečerské řízení (HDO 0/100%) | 1 | kpl |  | 0
Regulace topného systému 70 kW včetně příslušenství | 1 | kpl |  | 0
Rozvaděč RAC ocelový rozvaděč do venkovního prostředí včetně výzbroje | 1 | kpl |  | 0
Rozvaděč RDC ocelový rozvaděč do venkovního prostředí včetně výzbroje | 1 | kpl |  | 0
AC, DC a datová kabeláž | 1 | kpl |  | 0
Doplnění, pospojování hromosvodu | 1 | kpl
Ostatní pomocný materiál (lišty, kabelové žlaby, dutinky, lisovací oka, spojovací materiál, stahovací pásky, bezp. tabulky) | 1 | kpl |  | 0
0
Montážní práce: |  |  |  | 0
Montáž hliníkové konstrukce a FV panelů, optimizérů, venkovní kabeláž | 1 | kpl |  | 0
Vnitřní montáž (montáž kabelových tras, rozvaděčů, měniče) | 1 | kpl |  | 0
Úprava rozvaděče měření, dispečerské řízení (0/100%) | 1 | kpl |  | 0
Doplnění a pospojování hromosvodu | 1 | kpl |  | 0
Monitorovací a řídící systém | 1 | kpl |  | 0
Spuštění a nastavení FVE | 1 | kpl |  | 0
0
Ostatní: |  |  |  | 0
Jeřábnické práce, přesuny materiálu | 1 | kpl |  | 0
Doprava | 1 | kpl |  | 0
Zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0
Revize | 1 | kpl |  | 0
0
Projekční a administrativní činnosti |  |  |  | 0
Projektová dokumentace pro provedení stavby | 1 | kpl |  | 0
Projektová dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl |  | 0
Kooperace při vyřízení administrativy (licence, připojení k DS) | 1 | kpl |  | 0
0
Cena bez DPH: |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Cena celkem vč. DPH: |  |  |  | 0